Anexo D.1  Información Técnica del Evaporador de Amoniaco

D.1.1 Dimensiones del Condensador Evaporativo

Parámetros de selección

Línea de producto : Series CXVB

Model:  CXVB-75

Número de unidades:  1

Capacidad Máxima

Capacidad de expulsión de calor (kw): 454.26

Temperatura de condensación (°C) :  15°C

Refrigerante :  R-717

Datos de  Ingeniería , por unidad

Potencia del motor de los ventiladores standard por unidad (kw) :  (1) 4

Potencia del motor de la bomba por unidad (kw) : (1) 2.7

Flujo de aire (m3/s) : 10.5

Flujo de agua (l/s): 17.4