## AutoEspectros 20 Hz
Espectro del acelerómetro | Espectro del Sensor | Espectro del generador

## AutroEspectro 5Hz y 10Hz
Espectro del acelerómetro | Espectro del Sensor | Espectro del generador

## calibración sensor
Frecuencia medida | Mediciónes de equipos de precisión Bruel&Jaer (frecuencias en Hertz) |  |  | Medición por el sensor visto en LabView (frecuencia en Hertz) | Porcentaje de error entre Sensor Hall vs Acelerómetro ( medida patrón)
| f (gen) | f(sensor) | f(acc)- patrón | f(sensor)
5Hz | 5.06 | 5 | 5.04 | 5 | 0.7937%
10Hz | 10 | 10 | 10.08 | 10 | 0.7937%
20Hz | 20.08 | 20 | 20.05 | 20 | 0.2494%

## calibración encoder
Frecuencia medida con tacómetro 1 (en rpm) | Frecuencia medida con tacómetro 1 (en Hz) | Frecuencia medida con tacómetro 2 (Hz) | Frecuencia medida con tacómetro 3 (Hz) | Frecuencia Promedio (Hz) Patrón | Frecuencia medida en el encoder (Hz) | Porcentaje de error (%)
62.4 rpm | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.0333 | 1 | 3.226%
189.8 rpm | 3.16 | 3.14 | 3.09 | 3.13 | 3 | 4.153%
291.9 rpm | 4.87 | 5.16 | 4.84 | 4.9567 | 5 | 0.8742%
434.4 rpm | 7.24 | 7.23 | 6.87 | 7.1133 | 7 | 1.593%
524.5 rpm | 8.74 | 8.78 | 8.55 | 8.69 | 9 | 3.567%
665.2 rpm | 11.09 | 10.42 | 10.95 | 10.82 | 11 | 1.664%
738.4 rpm | 12.31 | 12.4 | 12.16 | 12.29 | 13 | 5.777%
916.9 rpm | 15.28 | 15.7 | 15.74 | 15.5733 | 15 | 3.682%
1025 rpm | 17.08 | 17.1 | 17.12 | 17.1 | 17 | 0.5848%
1144 rpm | 19.07 | 18.53 | 18.92 | 18.84 | 19 | 0.8493%
1297 rpm | 21.62 | 21.52 | 20.82 | 21.32 | 21 | 1.501%

## comparativa BumpTest
Pruebas Bump Test |  |  | Primera Comparación |  |  | Segunda Comparación
Bump Test 1 (Hz) | Bump Test 2 (Hz) | Bump Test 3 (Hz) | Promedio Bump Test (Hz) | Resultado Experimental Tesis mecánica (Hz) | Comparación (Promedio Bump Test vs Resultado Experimental) | Promedio Bump Test (Hz) | Resultado Analítico Tesis mecánica (Hz) | Comparación (Promedio Bump Test vs Resultado Analítico)
2.52 | 2.53 | 2.52 | 2.5233 | 2.49 | 1.339% | 2.5233 | 3.04 | 17%
7.58 | 7.59 | 7.57 | 7.58 | 5.43 | 39.59% | 7.58 | 8.51 | 10.93%
10.95 | 10.97 | 11 | 10.9733 | 8.12 | 35.14% | 10.9733 | 12.3 | 10.79%